## Výkaz
DT1E
[6 empty] | 1 | AMAP99/1M | Řídicí systém AMAP99, 1MB RAM, bez konektorů | #REF!
Propočet nákladů | [5 empty] | 6 | WAGO231-310 | Konektor pro připojení V/V signálů (viz katalogový list) | #REF!
[6 empty] | 4 | WAGO231-710 | Konektor pro připojení V/V signálů (viz katalogový list) | #REF!
mj | počet | typ | název | j.cena | celkem | 1 | WAGO231-303 | Konektor pro připojení RS485 nebo CAN (viz katalogový list) | #REF!
|  |  | Dodávka materiálu |  |  | 1 |  | přísl | #REF!
Řídící systém
ks | 1 |  | Řídicí systém, 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, 6AO*, sériová komunikace*
ks | 2 |  | Modul dvou analogových výstupů 0-10V
ks | 1 |  | Ovládací displej s klávesnicí
ks | 1 |  | Propoj. kab. k APT130, stíněný - délka 100 cm
ks | 1 |  | Modul galvanicky oddělené sběrnice M-Bus pro připojení 1-3 modulů
ks | 2 |  | Modul spínací jednotky pro řízení kotle z ŘS a hlášení poruch do kotlů
|  |  | Řídící systém | součet
Polní instrumentace
ks | 2 |  | Detektor úniku plynu
ks | 1 |  | napájecí zdroj pro detektory
ks | 1 |  | Tlač. ovladač ve skříni IP54
ks | 1 |  | Servopohon 3-bodový, nap. 230 VAC
ks | 1 |  | Otočný přepínacít řícestný ventil vnitřní závit
ks | 1 |  | Zvonek +signálka ve skřínce
ks | 2 |  | Servopohon 0-10V, nap. 230 VAC
ks | 2 |  | Otočný směšovací třícestný ventil vnitřní závit DN40
ks | 3 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní
ks | 1 |  | Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU)
ks | 4 |  | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, -30°C+150°C, l = 100 mm + jímka nerez
ks | 4 |  | Snímač teploty příložnýNi1000/6180ppm, -30°C+150°C,
ks | 1 |  | Comtherm - than 30001,0-90st.C
ks | 1 |  | Regulátor teploty stonkový 70+140°C M27x2 nerez kont.A
ks | 1 |  | Regulátor tlaku vlnovcový 63-630 kPa kont.A M12x1,5
ks | 2 |  | Snímač zaplavení
ks | 5 |  | Elektroinstalační krabice
Osvětlení kotelny
ks | 1 |  | Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá
ks | 2 |  | Spínač střídavý IP 44; řazení 6; b. bílá
ks | 3 |  | PRŮMYSLOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA VIPET-I VIPET-I-PS-WR,2x36W,IP66 kompenzované
ks | 6 |  | ZÁŘIVKA D28mm TL-D 36W/840 bílá
ks | 6 |  | STARTER PRO ZÁŘIVKU
ks | 3 |  | Elektroinstalační krabice
|  |  | Polní instrumentace | součet
Rozváděče
ks | 1 |  | Rozváděč MaR osazený 1000x800x300, osazený
|  |  | Rozváděče | součet
Montážní materiál
m | 70 |  | CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně
m | 10 |  | CYKY-O 3x1.5 4x1.5 mm2, pevně
m | 27 |  | CYKY-O 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně
m | 150 |  | CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně
m | 20 |  | CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně
m | 20 |  | CYKY-J 5x1,5 5x1,5 mm2, pevně
m | 125 |  | JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně
m | 60 |  | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně
m | 6 |  | 125/50 žlab s víkem
m | 4 |  | 125/50 žlab s víkem
m | 8 |  | 125/100 žlab s víkem
m | 20 |  | 6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně
m | 10 |  | LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)
m | 45 |  | 1216EHFPP TRUBKA OHEBNÁ - HFPP 16 750N
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
ks | 10 |  | do 5kg
ks | 5 |  | do 50kg
ks | 1 |  | do 100kg
m | 30 |  | CY 6 6 mm2,, pevně
m | 10 |  | CY 10 10 mm2,, pevně
m | 10 |  | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně
ks | 2 |  | SK křížová
ks | 3 |  | SP01 připojovací
ks | 4 |  | SS spojovací
ks | 20 |  | ZSA16
ks | 10 |  | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
soub. | 1 |  | Podružný pomocný materiál, železné konstrukce, držáky, hmoždinky…)
Montážní materiál
|  |  | Celkem dodávky | celkem
REKAPITULACE
|  |  |  | dodávka | montáž
Dodávka materiálu
Doprava, přesun
Tvorba aplikačního SW
Montážní práce
Oživení, uvedení do provozu, revize, služby
mezisoučet
Dokumentace skutečného stavu
Rozpočtová cena celkem bez DPH