## Souhrnná rekapitulace
Souhrnná rekapitulace stavby
Stavba: | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Varianta | Cena kamenných desek 4000 Kč/m2
Objednatel: | Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
|  | Celkem Kč |  | DPH | Celkem Kč včetně DPH | JKSO
| Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 21% | 0 | 0
SO 101 | Ulice 28.října | 0 | 21% | 0 | 0 | 822 29
SO 301 | Přeložka vodovodu | 0 | 21% | 0 | 0 | 827 13
SO 302 | Vodovodní přípojka pro pítko | 0 | 21% | 0 | 0 | 827 19
SO 401 | Veřejné osvětlení | 0 | 21% | 0 | 0 | 822 12
SO 403 | Přípojka reklamních panelů | 0 | 21% | 0 | 0 | 822 12
SO 501 | Rekonstrukce kanalizace | 0 | 21% | 0 | 0 | 827 52
SO 801 | Zeleň | 0 | 21% | 0 | 0 | 823 27
SO 901 | Městský mobiliář | 0 | 21% | 0 | 0 | 822 57
Rozpočet celkem |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | kontrola | 0

## R-ON+VN
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
1 |  | Vedlejší náklady | 0
2 |  | Ostatní náklady | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-ON+VN
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | JKSO:
Rozpočet: |  | DSP | [5 empty] | CÚ:
Poř | Ceník | [6 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | Vedlejší náklady
----------------------------------------
1 | 800-0 | 032002000 | Zařízení staveniště - vybavení ZS | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
Náklady na stavební buňky, pronájem ploch, prov.komunikace, skládky
2 | 800-0 | 034002000 | Zařízení staveniště - zabezpečení ZS | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | Náklady na energie pro ZS, oplocení staveniště |  |  |  | 0
3 | 800-0 | 039002000 | Zařízení staveniště - zrušení ZS | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch |  |  |  | 0
[5 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Oddíl: |  | Ostatní náklady
----------------------------------------
1 | 822-1 | 9131 | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení | CEL | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | včetně příplatku za každý den použití |  |  |  | 0
2 | 800-0 | 12103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | vytyčení průběhu stáv.inž.sítí |  |  |  | 0
3 | 800-0 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
4 | 800-0 | 071203000 | Provozní vlivy - provoz třetího subjektu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | ÚRS
pěší provoz v okolí stavby
5 | 800-0 | 011324000 | Archeologický průzkum | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
odhadovaná částka - do nabídky dát cenu 500 000,- Kč
[5 empty] | Oddíl celkem: |  | 0
Rozpočet celkem |  |  |  |  | 0
[6 empty] | kontrola | 0 |  | 0

## R-101
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 101 - Ulice 28.října
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
10 |  | Zemní práce | 0 | 1.2415
50 |  | Komunikace | 0 | 2395.7225
80 |  | Trubní vedení | 0 | 154.1162
90 |  | Ostatní práce | 0 | 204.7369
99 |  | Přesun hmot | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 2755.8171
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-101
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 101 - Ulice 28.října | [6 empty] | JKSO: | 822 29
Rozpočet: |  | DSP | [6 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [7 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 10 Zemní práce
----------------------------------------
1 | 822-1 | 113107241 | Odstr živ krytu tl do 50 mm v ploše přes 200 m2 |  | M2 | 4433.93 |  | 0 | 5e-05 | 0.2217 | ÚRS
viz výkres Koordinační situace; suť = 0,077 t/m2
|  |  | odstranění litého asf.tl. 30 mm; plocha odečtena z výkresu = | 4433.93
2 | 822-1 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km |  | T | 341.41 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,077 x 4433,93 = | 341.41
3 | 822-1 | 997221569 | Příplatek za každý další km |  | T | 4779.74 |  | 0 |  |  | ÚRS
uvažována celková vzdálenost 15 km
|  |  | výpočet: (15-1) x 341,41 = | 4779.74
4 | 822-1 | 997221845 | Poplatek za uložení asf.povrchů odpadu na skládce |  | T | 341.41 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | výpočet: dtto položka 2 = | 341.41
5 | 822-1 | 113155355 | Frézování bet krytu pl 1000-10000 m2 s překážkami š. 0,5-1,0 m, tl. 120 mm |  | M2 | 4433.93 |  | 0 | 0.00023 | 1.0198 | vlastní
viz výkres Koordinační situace; suť = 0,307 t/m2
|  |  | odfrézování část podkl.desky pod LA, plocha odečtena z výkresu = | 4433.93
6 | 822-1 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 1361.22 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,307 x 4433,93 = | 1361.22
7 | 822-1 | 997221559 | Příplatek za každý další km |  | T | 19057.08 |  | 0 |  |  | ÚRS
uvažována celková vzdálenost 15 km
|  |  | výpočet: (15-1) x 1361,22 = | 19057.08
8 | 822-1 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce |  | T | 1361.22 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | výpočet: dtto položka 6 = | 1361.22
9 | 822-1 | 113106521 | Rozebrání dlažeb z drob kostek do lože z kam pl přes 200 m2 |  | M2 | 797.64 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
rozebrání žulové kostky 100 x 100 mm (bude dále použita)
viz výkres Koordinační situace; suť = 0,080 t/m2
|  |  | plocha odečtena z výkresu = | 797.64
10 | 822-1 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  | T | 63.81 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | odvoz lože, výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,08 x 797,64 = | 63.81
11 | 822-1 | 997221579 | Příplatek za každý další km |  | T | 893.34 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | uvažována celková vzdálenost 15 km | [6 empty] | 0
|  |  | výpočet: (15-1) x 63,81 = | 893.34
12 | 822-1 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce |  | T | 63.81 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | dtto položka 10 = | 63.81
13 | 822-1 | 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic nebo desek |  | M2 | 123.13 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
rozebrání žulových desek (bez dalšího použití na této stavbě)
viz výkres Koordinační situace; suť = 0,235 t/m2
|  |  | plocha odečtena z výkresu = | 123.13
14 | 822-1 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  | T | 28.94 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,235 x 123,13 = | 28.94
15 | 822-1 | 997221579 | Příplatek za každý další km |  | T | 405.16 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | uvažována celková vzdálenost 15 km | [6 empty] | 0
|  |  | výpočet: (15-1) x 28,94 = | 405.16
16 | 822-1 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce |  | T | 28.94 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | dtto položka 14 = | 28.94
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 1.2415
Oddíl: |  | 50 Komunikace
----------------------------------------
1 | 822-1 | 596841223 | Kladení kam dlaždic pl 0,09-0,25 m2 kom pěší do cem malty pl přes 300 m2 |  | M2 | 2736.99 |  | 0 | 0.1461 | 399.8742 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | plocha pochůzí; plocha odečtena z výkresu = | 2685.96
|  |  | umělá vodící linie š. 0,4 m - umělý kámen, délka 102,7 m = | 41.08
|  |  | hladká dlažba kamenná tl. 80, š. 250 mm = | 9.95
2 | 822-1 | 451457777 | Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty |  | M2 | 2685.96 |  | 0 | 0.09454 | 253.9307 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na požadovanou tloušťku 40 mm | 2685.96
3 | SPC |  | Pískované žulové desky š.385 mm, dl.200, 300 a 400 mm; tl. 80 mm barvy světle šedé, tmavě šedé a pískové |  | M2 | 2712.8196 |  | 0 | 0.2422 | 657.0449 | vlastní
|  |  | plocha + 1% ztratné = | 2712.8196
4 | SPC |  | Umělá vodící linie š. 0,4 m - umělý kámen |  | M2 | 41.4908 |  | 0 | 0.0655 | 2.7176 | vlastní
|  |  | délka + 1% ztratné = | 41.4908
5 | SPC |  | Hladká dlažba kamenná š. 250 mm |  | M2 | 10.0495 |  | 0 | 0.2422 | 2.434 | vlastní
|  |  | plocha + 1% ztratné = | 10.0495
6 | 822-1 | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty |  | M2 | 1746.34 |  | 0 | 0.19536 | 341.165 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | vozovka; plocha odečtena z výkresu = | 1746.34
7 | SPC |  | Kostka drobná žulová 100/100/80 |  | T | 391.9563 |  | 0 | 1.01 | 395.8759 | vlastní
|  |  | plocha / vydatnost z 1 tuny + 1% ztratné = | 391.9563
8 | 822-1 | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobar lože 40 mm z cem malty |  | M2 | 332.81 |  | 0 | 0.25081 | 83.4721 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | pás š. do 500 mm podél objektů; plocha odečtena z výkresu = | 332.81
9 | SPC |  | Žulová kostka 60/60/50 mm |  | M2 | 339.4662 |  | 0 | 0.2422 | 82.2187 | vlastní
|  |  | plocha + 2% ztratné = | 339.4662
10 | 822-1 | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobar lože 40 mm z cem malty |  | M2 | 124.48 |  | 0 | 0.25081 | 31.2208 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | pochůzí plocha; plocha odečtena z výkresu = | 124.48
11 | 822-1 | 451457777 | Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty |  | M2 | 124.48 |  | 0 | 0.09454 | 11.7683 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na tloušťku 50 mm | 124.48
12 | 822-1 | 451459777 | Příplatek za každý další cm lože pod dlažbu přes 50mm z cem.malty |  | M2 | 248.96 |  | 0 | 0.02363 | 5.8829 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na požadovanou celkovou tloušťku 70 mm | 248.96
13 | SPC |  | Mramorová kostka 60/60 |  | M2 | 126.9696 |  | 0 | 0.2422 | 30.752 | vlastní
|  |  | plocha + 2% ztratné = | 126.9696
14 | 822-1 | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobar lože 40 mm z cem malty |  | M2 | 8.4 |  | 0 | 0.25081 | 2.1068 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | vozovka; plocha odečtena z výkresu = | 8.4
15 | 822-1 | 451457777 | Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty |  | M2 | 8.4 |  | 0 | 0.09454 | 0.79414 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na tloušťku 50 mm | 8.4
16 | 822-1 | 451459777 | Příplatek za každý další cm lože pod dlažbu přes 50mm z cem.malty |  | M2 | 42 |  | 0 | 0.02363 | 0.99246 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na požadovanou tloušťku celkovou 100 mm | 42 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | SPC |  | Mramorová kostka 60/60 |  | M2 | 8.568 |  | 0 | 0.2422 | 2.0752 | vlastní
|  |  | plocha + 2% ztratné = | 8.568
18 | 822-1 | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty |  | M2 | 140.27 |  | 0 | 0.19536 | 27.4031 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | vozovka Vojanova, Puchmajerova a dvojřádek; plocha odečtena z výkresu = | 140.27
19 | 822-1 | 979071121 | Očištění drobných kostek s vypl spár živicí nebo cem maltou |  | M2 | 140.27 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
použití vybouraných kostek
20 | 822-1 | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobar lože 40 mm z cem malty |  | M2 | 22.21 |  | 0 | 0.25081 | 5.5705 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | signální a varovný pásy z mozaiky z umělého kamene - barva šedá = | 22.21
21 | 822-1 | 451457777 | Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty |  | M2 | 22.21 |  | 0 | 0.09454 | 2.0997 | ÚRS
|  |  | doplnění lože na tloušťku 50 mm | 22.21
22 | SPC |  | Mozaika z umělého kamene - barva šedá |  | M2 | 22.6542 |  | 0 | 0.2422 | 5.4868 | vlastní
|  |  | plocha + 2% ztratné = | 22.6542
23 | 822-1 | 591141111 | Kladení dlažby z kostek drobných do lože 50 mm z cem malty |  | M2 | 18.85 |  | 0 | 0.19536 | 3.6825 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | kruhová plocha - žul. kostka 160/260, tl. 160 = | 15.31
|  |  | kruhová plocha - žul. kostka 160/160, tl. 160 = | 3.54
24 | SPC |  | Žul. kostka 160/260, tl. 160 mm |  | T | 5.1544 |  | 0 | 1.01 | 5.2059 | vlastní
|  |  | plocha / vydatnost z 1 tuny + 1% ztratné = | 5.1544
25 | SPC |  | Žul. kostka 160/160, tl. 160 mm |  | T | 1.2769 |  | 0 | 1.01 | 1.2897 | vlastní
|  |  | plocha / vydatnost z 1 tuny + 1% ztratné = | 1.2769
26 | 822-1 | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých do lože 50 mm z cem malty |  | M2 | 46.08 |  | 0 | 0.19536 | 9.0022 | ÚRS
|  |  | viz výkres Koordinační situace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | kolejový památník z velké kostky; plocha odečtena z výkresu = | 46.08
27 | SPC |  | Žulová kostka 150/250/140 mm |  | M2 | 47.0016 |  | 0 | 0.655 | 30.786 | vlastní
|  |  | plocha + 2% ztratné = | 47.0016
28 |  |  | D+M kolejnice NP 4 |  | M | 15.4 |  | 0 | 0.0565 | 0.8701 | vlastní
kolejový památník
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 2395.7225
Oddíl: |  | 80 Trubní vedení
----------------------------------------
1 | 827-1 | R | Zrušení stáv. UV a nahrazení novou UV s napojením na kanalizaci |  | KUS | 29 |  | 0 | 0.72 | 20.88 | vlastní
|  |  | viz výkres Koordinační situace; s plastovou mříží |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 827-1 | R | Přípojky kanalizace DN 150 |  | M | 53.24 |  | 0 | 1.805 | 96.0982 | vlastní
vč.zemních prací
3 | 822-1 | 899431111 | Výšková úprava ul.vstupu zvýšením krycího hrnce |  | KUS | 50 |  | 0 | 0.31108 | 15.554 | ÚRS
viz výkres Koordinační situace
|  |  | šoupě = | 48
|  |  | hydrant = | 2
4 | 822-1 | 899331111 | Výšková úprava ul.vstupu zvýšením poklopu |  | KUS | 30 |  | 0 | 0.4208 | 12.624 | ÚRS
viz výkres Koordinační situace
|  |  | revizní šachtice kanalizace = | 30
5 | 822-1 | R | Výšková úprava ul.vstupu zvýšením poklopu |  | KUS | 16 |  | 0 | 0.56 | 8.96 | vlastní
viz výkres Koordinační situace
|  |  | revizní šachtice teplovodu = | 16
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 154.1162
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
1 | 822-1 | 96241213 | Osaz obrub kamenného s opěrou stojatého B do betonu C20/25 |  | M | 848.27 |  | 0 | 0.14067 | 119.3261 | ÚRS
viz výkres Koordinační situace
|  |  | obrubník OP 3; délka odečtena z výkresu = | 685.07
|  |  | obrubník OP 6 - kolem výsadbových jam; délka odečtena z výkresu = | 163.2
2 | SPC | 552 | Obrubník OP3 |  | KUS | 691.9207 |  | 0 | 0.102 | 70.5759 | vlastní
|  |  | OP 3 = délka + 1% ztratné = | 691.9207 |  |  |  | 0
3 | SPC | 552 | Obrubník OP6 150/250 |  | KUS | 164.832 |  | 0 | 0.09 | 14.8349 | vlastní
|  |  | OP6 = délka + 1% ztratné = | 164.832 |  |  |  | 0
4 | R |  | Zrušení staré kanalizace DN 300 |  | M | 32 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | vč.zemních prací |  |  |  |  | 0
5 | R |  | Trvalé zrušení UV |  | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | včetně zásypu zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133 |  |  |  |  | 0
6 | R |  | Demontáž stávajících reklamních skříní |  | KUS | 2 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | odvoz na technické služby |  |  |  |  | 0
7 | R |  | Odvoz stávajících kovových květináčů na technické služby |  | KUS | 9 |  | 0 |  |  | vlastní
8 | R |  | Pamětní tabule (předpokládaný materiál mramor) |  | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 204.7369 | 0
Oddíl: |  | 99 Přesun hmot
----------------------------------------
1 | 822-1 | 998225111 | Přesun hm poz kom kryt dlážděný |  | T | 2755.8171 |  | 0 |  |  | ÚRS
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0
Rozpočet celkem | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2755.8171 | 0
[7 empty] | kontrola | 0 |  | 2755.8171

## R-301
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 301 - Přeložka vodovodu
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
90 |  | Ostatní práce | 0 | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-301
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 301 - Přeložka vodovodu | [5 empty] | JKSO: | 827 13
Rozpočet: |  | DSP | [5 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [6 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
.
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
1 |  |  | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN200 LT | M | 245.25 |  | 0 |  |  | vlastní
2 |  |  | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN150 PE/PVC | M | 39.1 |  | 0 |  |  | vlastní
3 |  |  | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN100 PE | M | 1.5 |  | 0 |  |  | vlastní
4 |  |  | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN100 LT | M | 60 |  | 0 |  |  | vlastní
5 |  |  | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN80 PE | M | 2.8 |  | 0 |  |  | vlastní
6 |  |  | Demontáž stávajících vodovodních přípojek | M | 193.2 |  | 0 |  |  | vlastní
7 |  |  | Výkop rýhy pro vodovodní řady, š 1,0 m | M3 | 554.2 |  | 0 |  |  | vlastní
8 |  |  | Výkop rýhy pro vodovodní přípojky, š 0,80 m | M3 | 247.3 |  | 0 |  |  | vlastní
9 |  |  | Podsyp pro vodovodní potrubí, vodovodní řady | M3 | 51.95 |  | 0 |  |  | vlastní
10 |  |  | Podsyp pro vodovodní potrubí, vodovodní přípojky | M3 | 23.3 |  | 0 |  |  | vlastní
11 |  |  | Obsyp potrubí, vodovodní řad | M3 | 162.3 |  | 0 |  |  | vlastní
12 |  |  | Obsyp potrubí, vodovodní přípojky | M3 | 54.1 |  | 0 |  |  | vlastní
13 |  |  | Zához (ve vozovce - zemina vhodná dle ČSN 73 6133), řady | M3 | 225.1 |  | 0 |  |  | vlastní
14 |  |  | Zához (ve vozovce - zemina vhodná dle ČSN 73 6133), přípojky | M3 | 123.6 |  | 0 |  |  | vlastní
15 |  |  | Nové vodovodní potrubí DN225 PE 100 RC, SDR 11 | M | 281.75 |  | 0 |  |  | vlastní
16 |  |  | Nové vodovodní potrubí DN160 PE 100 RC, SDR 11 | M | 2.6 |  | 0 |  |  | vlastní
17 |  |  | Nové vodovodní potrubí DN110 PE 100 RC, SDR 11 | M | 60 |  | 0 |  |  | vlastní
18 |  |  | Nové vodovodní potrubí DN90 PE 100 RC, SDR 11 | M | 2.8 |  | 0 |  |  | vlastní
19 |  |  | Elektrotvarovky, LT armatury | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
20 |  |  | Nové vodovodní přípojky | M | 193.2 |  | 0 |  |  | vlastní
21 |  |  | Ventil vodovodní přípojky vč. navrtávacího pasu | KUS | 22 |  | 0 |  |  | vlastní
22 |  |  | Šoupě voda DN200 | KUS | 5 |  | 0 |  |  | vlastní
23 |  |  | Šoupě voda DN150 | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
24 |  |  | Šoupě voda DN100 | KUS | 4 |  | 0 |  |  | vlastní
25 |  |  | Šoupě voda DN80 | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
26 |  |  | Podzemí hydrant DN80 vč. šoupátka DN80 | KUS | 6 |  | 0 |  |  | vlastní
27 |  |  | Signalizační vodič Cu 4mm | M | 1130 |  | 0 |  |  | vlastní
28 |  |  | Přepojení potrubí (hlavní řád) | KUS | 9 |  | 0 |  |  | vlastní
29 |  |  | Připojení přípojek na nový řád (včetně připojení do přípojek nemovitostí) | KUS | 22 |  | 0 |  |  | vlastní
30 |  |  | Zajištění stávajících el. kabelů | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
31 |  |  | Bourání základů betonových - stávající náhon | M3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
32 |  |  | Tlaková zkouška potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
33 |  |  | Dezinfekce potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
34 |  |  | Zajištění stávajícího potrubí proti proudění vody | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
35 |  |  | Zaměření potrubí přeloženého potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
36 |  |  | Orientační tabulky | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
37 |  |  | Zazdění náhonu bet. ztraceným bedněním tl.200 mm | M3 | 0.72 |  | 0 |  |  | vlastní
38 |  |  | Zajištění dodávky vody alt. suchovod | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
39 |  |  | Přebytečná zemina - odvoz a uložení | M3 | 291.62 |  | 0 |  |  | vlastní
[5 empty] | Oddíl celkem: |  | 0
Rozpočet celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | kontrola | 0 |  | 0

## R-302
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 302 - Vodovodní přípojka pro pítko
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
90 |  | Ostatní práce | 0 | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-302
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 302 - Vodovodní přípojka pro pítko | [5 empty] | JKSO: | 827 19
Rozpočet: |  | DSP | [5 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [6 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
1 |  |  | Výkop rýhy š 0,80 m | M3 | 8.74 |  | 0 |  | 0 | vlastní
2 |  |  | Výkop jám, pažená, pro VŠ | M3 | 21.2 |  | 0 |  |  | vlastní
3 |  |  | hutněný podsyp štěrkodrť 32/63 | M3 | 1.35 |  | 0 |  |  | vlastní
4 |  |  | podsyp pro vodovodní potrubí | M3 | 1.02 |  | 0 |  |  | vlastní
5 |  |  | obsyp potrubí | M3 | 3.35 |  | 0 |  |  | vlastní
6 |  |  | Zához (zemina vhodná dle ČSN 73 6133) VŠ | M3 | 13.4 |  | 0 |  | 0 | vlastní
7 |  |  | Zához (zemina vhodná dle ČSN 73 6133) potrubí | M3 | 4.37 |  | 0 |  |  | vlastní
8 |  |  | Vodovodní přípojka a rozvod PE100, SDR11, DN25 (32x3,0mm) | M | 14.2 |  | 0 |  | 0 | vlastní
9 |  |  | Elektrotvarovky, armatury | SOUB | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
10 |  |  | Vodoměrná šachta včetně vystrojení, obetonování šachty, poklop | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
11 |  |  | Signalizační vodič Cu 4mm | M | 24.5 |  | 0 |  | 0 | vlastní
12 |  |  | Připojení přípojek na vodovodní řád vč. ventilu, propojení s pítkem | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
13 |  |  | Zajištění stávajících el. kabelů | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
14 |  |  | Tlaková zkouška potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
15 |  |  | Dezinfekce potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
16 |  |  | Zajištění stávajícího potrubí proti proudění vody | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
17 |  |  | Zaměření potrubí přeloženého potrubí | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
18 |  |  | Orientační tabulky | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
19 |  |  | Přebytečná zemina - odvoz a uložení | M3 | 9.5 |  | 0 |  | 0 | vlastní
[5 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Rozpočet celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | kontrola | 0 |  | 0

## R-401
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 401 - Veřejné osvětlení
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
90 |  | Ostatní práce | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-401
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 401 - Veřejné osvětlení | [6 empty] | JKSO: | 828 73
Rozpočet: |  | DSP | [6 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [7 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
|  | Zemní práce dle C46M | [7 empty] | 0
1 |  | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.6 |  | 0 |  |  | vlastní
2 |  | 460030161 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm |  | m2 | 40 |  | 0 |  |  | vlastní
3 |  | 460030171 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm |  | m2 | 15 |  | 0 |  |  | vlastní
4 |  | 460030172 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm |  | m2 | 25 |  | 0 |  |  | vlastní
5 |  | 460030181 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm |  | m | 80 |  | 0 |  |  | vlastní
6 |  | 460030191 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm |  | m | 80 |  | 0 |  |  | vlastní
7 |  | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
8 |  | 460080012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění |  | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  | vlastní
9 |  | 460080035 | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 |  | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  | vlastní
10 |  | 460080112 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou |  | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  | vlastní
11 |  | 460080201 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí |  | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | vlastní
12 |  | 460080301 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí |  | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | vlastní
13 |  | 460120013 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 |  | m3 | 2.8 |  | 0 |  |  | vlastní
14 |  | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 |  | m3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
15 |  | 460120082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 |  | m3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
16 |  | 460200164 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 |  | m | 500 |  | 0 |  |  | vlastní
17 |  | 460200304 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 |  | m | 37 |  | 0 |  |  | vlastní
18 |  | 460230414 | Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 |  | m3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
19 |  | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy |  | m | 724 |  | 0 |  |  | vlastní
20 |  | 460260011 | Pevné spojení páskových zemničů - naměření očištění konců zemničů |  | kus | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
21 |  | 460421181 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm |  | m | 500 |  | 0 |  |  | vlastní
22 |  | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem |  | kus | 12 |  | 0 |  |  | vlastní
23 |  | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení |  | kus | 15 |  | 0 |  |  | vlastní
24 |  | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm |  | m | 537 |  | 0 |  |  | vlastní
25 |  | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm |  | m | 74 |  | 0 |  |  | vlastní
26 |  | 460510075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm |  | m | 74 |  | 0 |  |  | vlastní
27 |  | 460560163 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 |  | m | 500 |  | 0 |  |  | vlastní
28 |  | 460560304 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 |  | m | 74 |  | 0 |  |  | vlastní
29 |  | 460600022 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m |  | m3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
30 |  | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m |  | m3 | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
31 |  | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km |  | t | 5 |  | 0 |  |  | vlastní
32 |  | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km |  | t | 5 |  | 0 |  |  | vlastní
33 |  | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 |  | m2 | 350 |  | 0 |  |  | vlastní
34 |  | 460650052 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm |  | m2 | 15 |  | 0 |  |  | vlastní
35 |  | 460650081 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm |  | m2 | 15 |  | 0 |  |  | vlastní
36 |  | 460650132 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm |  | m2 | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
37 |  | 460650133 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm |  | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž
38 |  | 210100005 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 |  | kus | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
39 |  | 210100253 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm2 |  | kus | 2 |  | 0 |  |  | vlastní
40 |  | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník |  | kus | 13 |  | 0 |  |  | vlastní
41 |  | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
42 |  | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg |  | ks | 12 |  | 0 |  |  | vlastní
43 |  | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
44 |  | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
45 |  | 210290841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm |  | kus | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
46 |  | 210901071 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených |  | m | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
47 |  |  | odvoz demontovaného materiálu, mechanizmy, ukládání - Zhotovitel - původce odpadu je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění |  |  | 0.2 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | Montáž | [5 empty] | 0
48 |  | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
49 |  | 210010029 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně |  | m | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
50 |  | 210100101 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 |  | ks | 200 |  | 0 |  |  | vlastní
51 |  | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 |  | ks | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
52 |  | 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm2 |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
53 |  | 210120101 | Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem |  | ks | 52 |  | 0 |  |  | vlastní
54 |  | 210202016 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
55 |  | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových |  | ks | 19 |  | 0 |  |  | vlastní
56 |  | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
57 |  | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje - resp. konektor vánoční výzdoby, osazení |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
58 |  | 210220002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm |  | m | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
59 |  | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě |  | m | 700 |  | 0 |  |  | vlastní
60 |  | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby |  | ks | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
61 |  | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
62 |  | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků |  | ks | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
63 |  | 210290841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm |  | kus | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
64 |  | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně |  | m | 95 |  | 0 |  |  | vlastní
65 |  | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně |  | m | 755 |  | 0 |  |  | vlastní
66 |  | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  | m | 850 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | Nátěry dle C25M | [5 empty] | 0
67 |  | 250030052 | Oprášení povrchů průmyslového potrubí do DN 150 |  | m2 | 36 |  | 0 |  |  | vlastní
68 |  | 250030072 | Odmaštění povrchů průmyslového potrubí do DN 150 |  | m2 | 36 |  | 0 |  |  | vlastní
69 |  | 250030102 | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů potrubí do DN 150 |  | m2 | 36 |  | 0 |  |  | vlastní
70 |  | 250030202 | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů potrubí do DN 150-antiplakát |  | m2 | 72 |  | 0 |  |  | vlastní
71 |  | 250060012 | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm |  | ks | 60 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Nosný materiál
72 |  |  | Kabel CYKY3Jx1,5mm2, v.u + 5% prořez. |  | m | 95 |  | 0 |  |  | vlastní
73 |  |  | Kabel CYKY4Jx16mm2, v.u.+ 5% prořez |  | m | 755 |  | 0 |  |  | vlastní
74 |  |  | ohebná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů |  | m | 80 |  | 0 |  |  | vlastní
75 |  |  | pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupacích vedení |  | m | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
76 |  |  | kónický žárově zinkovaný přírubový stožár 4m vč. patní desky |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
77 |  |  | kónický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
78 |  |  | Svítidlo CALLA LED 34W, 4100K, 4820 lm, slitiny hliníku. Odrazná plocha nepøímého svícení (sekundární reflektor) se skládá z 208 odrazných èástí (reflektorù). LED modul obsahuje 28 výkonových LED. |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
79 |  |  | elektrovýzbroj SR722-OP/Nal,Cu |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
80 |  |  | připojovací kabel 6m s konektorem SM-059556 |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
81 |  |  | kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16 |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
82 |  |  | rozdělovací hlava KSCZ 10-35 |  | ks | 44 |  | 0 |  |  | vlastní
83 |  |  | ohebná chránička zemní DVR 75 |  | m | 650 |  | 0 |  |  | vlastní
84 |  |  | pevná chránička zemní do prostupů DVK 110 |  | m | 74 |  | 0 |  |  | vlastní
85 |  |  | zemnící drát průměr 10mm |  | kg | 450 |  | 0 |  |  | vlastní
86 |  |  | spojovací svorka SS |  | ks | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
87 |  |  | zkušební svorka SZ |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
88 |  |  | barva základní |  | kg/l | 6 |  | 0 |  |  | vlastní
89 |  |  | barva vrchní RAL dle UHA - antiplakát |  | kg/l | 12 |  | 0 |  |  | vlastní
90 |  |  | mezivrstva na žárový zinek pod antiplakát |  | kg/l | 6 |  | 0 |  |  | vlastní
91 |  |  | ředidlo pro IZOL-Plastik |  | l | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
92 |  |  | Zajištění beznapěťového stavu, objednání součinnosti OK, a.s. |  | Nh | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
93 |  |  | Mechanismy - plošina MP10 (montáže) - 13 (demontáže) |  | Nh | 25 |  | 0 |  |  | vlastní
94 |  |  | zednické výpomoce, začištění fasády po demontáži výložníků |  | Nh | 17 |  | 0 |  |  | vlastní
95 |  |  | světelně-technické měření |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
96 |  |  | digitální fotodokumentace |  | Nh | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
97 |  |  | zkoušky a revize |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | Poplatky za uložení na skládku |  | kat.č.odpadu
98 |  |  | čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) | 17 05 04 | t | 5.424 |  | 0 |  |  | vlastní
99 |  |  | stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika) | 17 01 02-03 | t | 5.424 |  | 0 |  |  | vlastní
100 |  |  | beton z demolic objektů, základů TV | 17 01 01 | t | 12.5 |  | 0 |  |  | vlastní
101 |  |  | plasty z interiérů rekonstruovaných objektů | 17 02 03 | t | 0.25 |  | 0 |  |  | vlastní
102 |  |  | železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. | 17 04 05 | t | 2.1 |  | 0 |  |  | vlastní
103 |  |  | elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy) | 16 02 14 | t | 0.35 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Rozpočet celkem | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | kontrola | 0

## R-403
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 403 - Přípojka reklamních panelů
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
90 |  | Ostatní práce | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0

## P-403
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 403 - Přípojka reklamních panelů | [6 empty] | JKSO: | 828 73
Rozpočet: |  | DSP | [6 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [7 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
|  | Zemní práce dle C46M | [7 empty] | 0
1 |  | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | km | 0.33 |  | 0 |  |  | vlastní
2 |  | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 |  | m3 | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
3 |  | 460120082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 |  | m3 | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
4 |  | 460200164 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 - jen odbočení z hlavní tray v souběhu s SO 401 VO |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
5 |  | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
6 |  | 460260011 | Pevné spojení páskových zemničů - naměření očištění konců zemničů |  | kus | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
7 |  | 460421181 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
8 |  | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
9 |  | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm |  | m | 300 |  | 0 |  |  | vlastní
10 |  | 460560163 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
11 |  | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 |  | m2 | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
|  | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně |  | m | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210010029 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně |  | m | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210100101 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 |  | ks | 72 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 (5x10) mm2 |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16(5x10) mm2 |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210191541 | Montáž pilířů skříní PRIS, ERP |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210220002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm |  | m | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě |  | m | 50 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby |  | ks | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  | ks | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210290841 | Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm |  | kus | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně |  | m | 25 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16 (5x10)mm2 uložených volně |  | m | 330 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  | m | 330 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0
Nosný materiál
|  |  | Kabel CYKY3Jx1,5mm2, v.u + 5% prořez. |  | m | 25 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | Kabel CYKY5Jx10mm2, v.u.+ 5% prořez |  | m | 330 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | ohebná PVC trubka do 40mm - vstupy do stožárů |  | m | 20 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | pevná PVC trubka do 40mm - ochrana kabelů stoupacích vedení |  | m | 10 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | elektroměrový pilíř s přípojkovoou skříní |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | kónický žárově zinkovaný stožár 5m - přeložení značení |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | kabelová spojka - souprava SVCZ 10/16 |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | rozdělovací hlava KSCZ 10-35 |  | ks | 18 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | ohebná chránička zemní DVR 75 |  | m | 300 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | zemnící drát průměr 10mm |  | kg | 32 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | spojovací svorka SS |  | ks | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | zkušební svorka SZ |  | ks | 8 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0
Ostatní náklady
|  |  | zednické výpomoce, začištění fasády po novém vývodu kabelu |  | Nh | 4 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | poplatek za připojení (hlavní jištění) - 1f 16A * 200,- |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | součinnost - náklady na ČEZ Distribuce, a.s. |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | geodetické zaměření (3x tisk na podkladu katastr.mapy, CD) - v součinnosti se zaměřením objektu SO 401 VO |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | Digitální fotodokumentace |  | Nh | 2 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | zkoušky a revize |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
|  | Poplatky za uložení na skládku |  | kat.č.odpadu
|  |  | čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) | 17 05 04 | t | 1.808 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika) | 17 01 02-03 | t | 1.808 |  | 0 |  |  | vlastní
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Rozpočet celkem | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | kontrola | 0

## R-801
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 801 - Zeleň
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
10a |  | Zemní práce - část výsadba do mříží | 0 | 0.014792
10b |  | Zemní práce - část výsadba do skruží a mříží | 0 | 2.8519
10c |  | 10c Zemní práce - 3-letá údržba | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 2.8667
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0
0

## P-801
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 801 - Zeleň | [6 empty] | JKSO: | 823 27
Rozpočet: |  | DSP | [6 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [7 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 10a Zemní práce - část výsadba do mříží
-------------------------------------------------------------------------------
1 | 823-1 | 183101322 | Hl.jamek s vým. 100% půdy do 2 m3 sv.1:5 vč. 20cm vrstvy štěrku 16/32 na dně |  | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výsadba Acer campestre’Elsrijk‘= | 21 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 823-1 | 184102118 | Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině vč. vytvoření výsadbové mísy |  | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
3 | SPC | 026 | Acer campestre’Elsrijk |  | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 | vlastní
4 | 823-1 | R | Netkaná geotextílie - nad vrstvou drenáže - 2m2 na jámu vč.dodávky |  | M2 | 42 |  | 0 |  |  | vlastní
5 | SPC | 103 | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč.dopravy |  | M3 | 23.7384 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 0,6*0,6*3,14*1,0*21 = | 23.7384 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | SPC | 103 | Půdní kondicionér |  | KG | 47.4768 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | v poměru 1,5-2kg na m3 substrátu = | 47.4768
7 | 823-1 | 184215123 | Ukotvení dřeviny 2 kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček |  | KUS | 42 |  | 0 | 0.00031 | 0.01302 | ÚRS
|  |  | výpočet = 2*21 = | 42 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | SPC | 605 | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3m, vč. 12 příček/kůl a úvazků, vč.dopravy |  | KUS | 84 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 4*21 = | 84 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | 823-1 | 184501114 | Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině |  | M2 | 27.6948 |  | 0 | 2e-05 | 0.0005539 | ÚRS
|  |  | výpočet = 21*3,14*0,3*1,4 = | 27.6948 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | SPC | 673131 | Rákosová rohož |  | M2 | 60.9286 |  | 0 | 2e-05 | 0.0012186 | vlastní
|  |  | výpočet = 2*21*3,14*0,3*1,4*1,1 = | 60.9286
11 | 823-1 | R | Ochrana balu - plachetka s mulčí hl. 0,1 m |  | M2 | 30.24 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 21*1,2*1,2 = | 30.24
12 | 823-1 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 |  | M3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | výpočet = 21*0,1 = | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 823-1 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km |  | M3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
14 | 823-1 | R | D+M Protiprokořeňující textilie – 2m2 na jeden strom |  | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 21*2 = | 42 |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  | R | Osazení litinové mříže (dodávka součástí SO 901) |  | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 | vlastní
16 | 823-1 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km |  | T | 0.014792 |  | 0 |  |  | ÚRS
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0.014792
Oddíl: |  | 10b Zemní práce - část výsadba do skruží a mříží
-------------------------------------------------------------------------------
1 | 823-1 | 133301101 | Hloubení zapaž i nezapš šachet do 100 m3 v hor tř.4 |  | KUS | 23.04 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 1,6 x 1,6 x 3,0 x 3 = | 23.04 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 800-1 | 162701105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 |  | M3 | 23.04 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | dtto položka 1 = | 23.04
3 | 800-1 | 162701109 | Přípl ZKD 1km přes 10 km hor 1-4 |  | M3 | 115.2 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | uvažována celková vzdálenost 15 km |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | výpočet: (15-10) x 23,040 = | 115.2 | [5 empty] | 0
4 | 800-1 | 162701110 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) |  | T | 38.016 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | výpočet: 1,65 x 23,040 = | 38.016 |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  | R | Dodávka + osazení a upevnění ŽB skruží DN1600 hl. 3 m |  | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | vlastní
6 | 827-1 | 4515 | Drenáž na dně skruže - vrstva štěrku 25 cm fr. 18-28 mm na dně |  | M3 | 1.5072 |  | 0 | 1.8908 | 2.8498 | vlastní
|  |  | výpočet = 3 x 0,25 x 3,14 x 0,8 x 0,8 = | 1.5072
7 | 823-1 | R | Netkaná geotextílie - nad vrstvou drenáže - 2m2 na jámu vč.dodávky |  | M2 | 6 |  | 0 |  |  | vlastní
8 | SPC | 103 | Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč.dopravy |  | M3 | 15 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 5 m3 na jámu x 3 = | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | SPC | 103 | Půdní kondicionér |  | KG | 30 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | v poměru 1,5-2kg na m3 substrátu = | 30
10 | 823-1 | 184102118 | Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině vč. vytvoření výsadbové mísy |  | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | výsadba Acer campestre’Elsrijk‘= | 3
11 | SPC | 026 | Acer campestre’Elsrijk |  | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 | vlastní
12 | 823-1 | 184215123 | Ukotvení dřeviny 2 kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček |  | KUS | 6 |  | 0 | 0.00031 | 0.00186 | ÚRS
|  |  | výpočet = 2*3 = | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | SPC | 605 | Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3m, vč. 12 příček/kůl a úvazků, vč.dopravy |  | KUS | 12 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 4*3 = | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | 823-1 | 184501114 | Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině |  | M2 | 3.9564 |  | 0 | 2e-05 | 7.9128e-05 | ÚRS
|  |  | výpočet = 3*3,14*0,3*1,4 = | 3.9564 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | SPC | 673131 | Rákosová rohož |  | M2 | 8.7041 |  | 0 | 2e-05 | 0.00017408 | vlastní
|  |  | výpočet = 2*3*3,14*0,3*1,4*1,1 = | 8.7041
14 | 823-1 | R | Ochrana balu - plachetka s mulčí hl. 0,1 m |  | M2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | výpočet = 3*1,2*1,2 = | 4.32
15 | 823-1 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 |  | M3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | výpočet = 3*0,1 = | 0.3 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | 823-1 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km |  | M3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
17 |  | R | Osazení litinové mříže (dodávka součástí SO 901) |  | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 | vlastní
18 | 823-1 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km |  | T | 2.8519 |  | 0 |  |  | ÚRS
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 2.8519
Oddíl: |  | 10c Zemní práce - 3-letá údržba
-------------------------------------------------------------------------------
1 | 823-1 | 184921093 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. opravy výsadbových mís |  | M2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | ÚRS
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | doplnění mulče - předpoklad 10% ročně = | 16.2 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 823-1 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 |  | M3 | 43.2 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | zálivka 6x ročně, nové stromy: = 24*0,1*3*6 = | 43.2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 823-1 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km |  | M3 | 43.2 |  | 0 |  |  | ÚRS
|  |  | dtto položka 2 = | 43.2
4 |  | 18 | Kontrola a oprava ochrany kmínku stromů vč. vyholení kmínků |  | KUS | 72 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | nové stromy - 1x ročně: =24*3 = | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | 18 | Přihnojení stromů |  | KUS | 72 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0
|  |  | nové stromy - 1x ročně: =24*3 = | 72 |  | 0 |  | 0
6 |  | 18 | Odstranění obrostu na kmínku |  | KUS | 72 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0
|  |  | nové stromy - 1x ročně: =24*3 = | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | 18 | Kontrola a oprava kotvení a úvazků stromů fixační kůly, příčky |  | KUS | 72 |  | 0 |  |  | vlastní
|  |  | dle Situace |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | nové stromy - 1x ročně: =24*3 = | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | D | 08211320 | Voda pitná - vodné |  | M3 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | vlastní
9 | D | 10391100 | Kůra mulčovací vč. dopravy |  | M3 | 1.669 |  | 0 |  | 0 | vlastní
|  |  | dle výkresu číslo C.08-2, C.08-3 a technické zprávy: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | doplnění mulče - předpoklad 10% ročně: |  | 0
|  |  | nové stromy: = 24*1.5*1.5*0,1*3*0,1*1,03 = | 1.669
[6 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0
Rozpočet celkem | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2.8667
[7 empty] | kontrola | 0 |  | 2.8667

## R-901
Rekapitulace objektu
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 901 - Městský mobiliář
Rozpočet: |  | DSP
|  |  | Celkem Kč | Hmoty
90 |  | Ostatní práce | 0 | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | 0
Rozpočet celkem bez DPH |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
Rozpočet celkem včetně DPH |  |  | 0
0

## P-901
Položkový rozpočet
Stavba: |  | Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.
Objekt: |  | SO 901 - Městský mobiliář | [5 empty] | JKSO: | 822 57
Rozpočet: |  | DSP | [5 empty] | CÚ: | ÚRS 2013
Poř | Ceník | [6 empty] | H m o t y
Čís | KódC | Položka | Zkrácený popis | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem | Jedn. | Celkem | Vlastník
Oddíl: |  | 90 Ostatní práce
----------------------------------------
1 |  |  | Lavička | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 | vlastní
lavička 1500 x 500 mm z tryskané žuly s dřevěným sedákem z tropického dřeva dodávka a montáž
2 |  |  | Mříž kolem stromů | KUS | 24 |  | 0 |  |  | vlastní
litinové mříže skládající ze čtyř segmentů osazených do nosné konstrukce, dodávka, osazení je součástí SO 801
3 |  |  | Odpadkový koš (ulice 28.října) | KUS | 13 |  | 0 |  |  | vlastní
odpadkový koš plechový s litinovým sloupkem, dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
4 |  |  | Odpadkový koš (ulice Dlouhá) | KUS | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
odpadkový koš plechový s litinovým sloupkem, dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
5 |  |  | Pítko | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | vlastní
odhad nákladů, typ bude dodatečně upřesněn investorem dodávka a montáž, zřízení základu a připojení na rozvod vody
6 |  |  | Regulační sloupek | KUS | 49 |  | 0 |  |  | vlastní
litinový sloupek výšky 85 cm válcového průměru se znakem města Ostravy dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
7 |  |  | Reklamní skříně | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 | vlastní
světelná reklamní skříň z hliníkových profilů v kombinací nerezu se skleněnou výplní, dodávka a montáž, zřízení základu z betonu C20/25 1,1 x 0,75 x 0,4 m a kotvení
8 |  |  | Stojan kol | KUS | 3 |  | 0 |  |  | vlastní
litinový stojan na 3 kola, dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
9 |  |  | Ocelový sloup s replikou zastávkového označníku a s informační tabulkou | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
10 |  |  | Historická lavička - litina+dřevo | KUS | 1 |  | 0 |  |  | vlastní
dodávka a montáž, zřízení základu a kotvení
[5 empty] | Oddíl celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Rozpočet celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | kontrola | 0 |  | 0

## SO 501 PD OVaK
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {71289BB3-BED0-437E-831C-F4C7CA6BC4DD} |  |  | v | Celkový výkop | m3 | 481,871 | 2
[22 empty] | 2 |  |  | k | Konstrukce vozovky | m3 | 52,5 | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False |  |  | n | Odvoz zeminy | m3 | 418,468 | 2
[25 empty] | o | Obsyp potrubí |  | 95,512 | 2
| Stavba: |  | Oprava kanalizace v ul. 28. října | [21 empty] | s | suť | t | 114,125 | 2
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | ž | živice | m2 | 194,25 | 2
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2013-09-05 | [13 empty] | b | Bourání betonu | m3 | 10,903 | 2
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | SMO MOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | OVAK a.s. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | OVAK a.s. | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava kanalizace v ul. 28. října
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2013-09-05
Objednavatel: |  |  | SMO MOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ |  |  |  | Projektant: |  | OVAK a.s.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | OVAK a.s.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava kanalizace v ul. 28. října
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2013-09-05
Objednavatel: |  |  | SMO MOB MOR. OSTRAVA A PŘÍVOZ |  |  |  | Projektant: |  | OVAK a.s.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | OVAK a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 2143.5706 |  | 727.1087 |  | 28.5656 |  | D | -1 | [12 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1850.1884 |  | 727.1087 |  | 28.5656 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1070.1303 |  | 657.452 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hod | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 5.47 | 0.0369 | 0.369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
4 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení |  |  | m3 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 69.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 251.081 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.844 | 211.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 125.541 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
8 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 167.387 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.387 | 232.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 83.694 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 12.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
12 | K | 151301103 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m |  |  | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.934 | 33.624 | 0.00628 | 0.22608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
13 | K | 151301113 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m |  |  | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.483 | 17.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
14 | K | 151301301 | Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m |  |  | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.186 | 3.348 | 0.00272 | 0.04896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
15 | K | 151301311 | Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m |  |  | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
16 | K | 151831122 | Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 4 m š do 2 m |  |  | m2 | 560 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.259 | 145.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
99 | K | 151831111 | Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 1 m |  |  | m2 | 38.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.252 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 418.468 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 34.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
18 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 |  |  | m3 | 418.468 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 40.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 269.381 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 80.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
20 | M | 583336880 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 |  |  | t | 484.886 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 484.886 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
21 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  |  | m3 | 95.512 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.587 | 151.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 |  |  | t | 171.922 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 171.922 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.651 |  | 2.2604 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
110 | K | 352271112 | Zdivo horní části stok tl 250 mm z cihel vápenopískových kyselinovzdorných otevřený výkop |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 11.651 | 11.651 | 2.2604 | 2.2604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 82.7662 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
23 | K | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku |  |  | m3 | 17.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.887 | 32.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
100 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop |  |  | m3 | 36.225 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.381 | 50.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 335.6091 |  | 67.3475 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
42 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 |  |  | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.283 | 1.5565 | 3e-05 | 0.000165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
43 | M | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F |  |  | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
44 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 |  |  | m | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 3.15 | 4e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
45 | M | 597107030 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F,C Třida 160 |  |  | m | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.037 | 0.333 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
46 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 |  |  | m | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 3.57 | 5e-05 | 0.000425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
47 | M | 597107020 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 |  |  | m | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.053 | 0.4505 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
111 | K | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop |  |  | m3 | 4.889 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.319 | 6.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
48 | K | 831422121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 |  |  | m | 110 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.84 | 92.4 | 0.00014 | 0.0154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
49 | M | 597107120 | trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120 |  |  | m | 110 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.174 | 19.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
112 | M | 597108900-1 | trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN800mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
52 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.539 | 2.156 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
53 | M | 597109840 | koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
54 | K | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.674 | 2.696 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
55 | M | 597109860 | koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 160 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
101 | M | 597133020 | manžeta převlečná typ 2A DN 150 průměr 175-190 šířka 100 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
102 | M | 597133030 | manžeta převlečná typ 2A DN 200 průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 160 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00081 | 0.00162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
58 | K | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.56 | 20.28 | 0.06313 | 0.82069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
61 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
107 | K | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.312 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
62 | M | 286171120 | trubka kanalizační plnostěnná PP SN 10, dl. 3m, DN 150 |  |  | kus | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0087 | 0.03915 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
63 | M | 286171030 | trubka kanalizační plnostěnná PP SN 10, dl. 1m, DN 200 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
64 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.683 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
65 | K | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.745 | 0.745 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
108 | M | 286171820 | koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
109 | M | 286171830 | koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 200 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
70 | K | 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.836 | 0.836 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
71 | K | 892422121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.022 | 10.11 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
72 | K | 892492121 | Tlaková zkouška vzduchem RŠ těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.889 | 20.223 | 0.00122 | 0.00854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
73 | K | 89255-111 | Kamerová prohlídka |  |  | m | 118.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
74 | K | 894411241 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 23.844 | 166.908 | 2.4908 | 17.4358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
76 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
77 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
78 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.068 | 0.272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
80 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.585 | 4.095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
106 | M | 592243150-4 | deska betonová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 Q.1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
81 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
82 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
83 | M | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
84 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.87 | 9.35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
104 | M | 592243390-4 | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 150/159 V max. 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
103 | M | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
85 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 |  |  | kus | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
105 | M | 592243480-1 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
86 | M | 592246610 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.165 | 1.155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 350.0318 |  | 0.04875 |  | 28.5656 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
26 | K | 171201206 | Poplatek za skládku - ostatní zemina + kamenivo, bet. |  |  | t | 496.628 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
27 | K | 979900-1 | Poplatek za skládku živice |  |  | t | 34.965 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
28 | K | R977151128 | Jádrový vrt diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.2 | 54.6 | 0.00375 | 0.04875 | 0.283 | 3.679 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 89.8543 |  | 0 |  | 24.8866 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
96 | K | 120001111 | Výplň kanalizační stoky cementopopílkovou suspenzí |  |  | m3 | 23.986 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
97 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 |  |  | m3 | 10.903 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 7.801 | 85.0543 | 0 | 0 | 2.2 | 23.9866 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
98 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 205.5775 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
29 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  |  | t | 114.125 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
30 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot |  |  | t | 1027.125 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.014 | 14.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
113 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop |  |  | t | 239.248 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.761 | 182.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 293.3822 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 293.3822 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
32 | K | 460030152 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm |  |  | m2 | 194.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.66 | 128.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
34 | K | 460030173 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm |  |  | m2 | 194.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 121.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
35 | K | 460030192 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm |  |  | m | 259 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.169 | 43.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
36 | K | 0112 | Vytýčení sítí v terénu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
37 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
38 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
39 | K | R013264000 | Dokumentace dopravního značení |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
40 | K | 0110 | Dočasné dopravní značení (instalace, revize, údržba, demontáž) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
41 | K | 034203000 | Přenosné oplocení výkopu |  |  | Kč | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024