Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO, pracoviště Gebauerova:

Popis řešeného objektu

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO se nachází na parcele č. 773/1 a 773/2 v katastrálním území Přívoz. Škola se skládá z několika vzájemně propojených budov. Objekt školy má tři nadzemní podlaží, půdní prostor a také je podsklepený. V letošním roce byla v objektu vyměněna okna a vstupní dveře, opravena střecha, fasáda zůstává stávající.

Popis záměru

V objektu je nutné provést několik stavebních úprav zajišťující bezbariérový provoz. Jedná se především o bezbariérové zpřístupnění podlaží pomocí výtahu a také úpravu stávajícího hygienického zařízení. Stavební práce se budou týkat také úprav a zařízení odborných učeben a souvisejících prostor.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

A Bezbariérové úpravy:

- úprava hlavního vstupu do objektu

  - Zrušení stupňů před vchodem - překonání výškového rozdílu rampou odpovídajícího sklonu

  - Nové bezpečnostní dveře odpovídající požadavkům pro bezbariérové užívání

- zpřístupnění všech podlaží školy:

  - Umístění nového výtahu se samonosnou prosklenou šachtou v koutě budovy v jižní části dvora vedle přístavby WC (foto č. 1 a 2). Nástup bude ze dvora a bude zajíždět i do 1.PP.

Pozn.: V rámci návrhu umístění výtahu je nutné prověření stability stávajících okolních konstrukcí a případné navržení doplňujících opatření.

  - Zřízení šikmé elektrické plošiny na schodišti u hlavního vstupu mezi 1.PP a 1.NP

Pozn.: Před instalací tohoto zařízení je nutné prověření stability stávajícího zábradlí a případné provedení nového kotvení

- vybudování bezbariérového WC (dle schématu č.1):

  - zvětšení učitelského záchodu v 1.NP a přebudování na bezbariérovou kabinu s přístupem z chodby včetně úpravy dveří dle požadavků bezbariérového provozu

  - změna dispozice dívčích kabin včetně úpravy rozvodů vody a kanalizace

  - přesunutí úklidové komory

  - vyřešení prosvětlení bezbariérové kabiny z úklidové komory (světlík v příčce apod.)

Pozn.: Prostory je nutné přeměřit a posoudit umístění a proveditelnost bezbariérové kabiny a úpravu dívčích záchodů, případně navrhnout podobné řešení.

B Jiné stavební úpravy – odborné učebny:

- zřízení odborné učebny cizích jazyků v 1.PP:

  - spojení dvou místností (vybourání příčky mezi učebnou a kabinetem)

  - odstranění obložení

  - zazdění původních dveří do učebny (užívat se bude vstup z bývalého kabinetu)

  - oprava stěn, vyrovnání omítek, výmalba

  - oprava přechodu podlahy mezi oběma místnosti

  - položení nové podlahové krytiny

  - úprava stávající a vybudování nové elektroinstalace dle potřeby výuky

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

- úprava stávající PC učebny a na učebnu jazyků a přírodních věd v 3.NP

  - vyrovnání výškové úrovně podlahy pro bezbariérový přístup

  - položení nové podlahové krytiny

  - úprava stávající a vybudování nové elektroinstalace dle potřeby výuky

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - související stavební úpravy s rekonstrukcí úložných prostor (oprava niky se skříněmi)

  - návrh zatemnění učebny

- úprava stávající učebny cizích jazyků ve 3.NP

  - úpravy konstrukce podlahy i krytiny – zabudování rozvodů pro počítače

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - související stavební úpravy s rekonstrukcí úložných prostor (oprava niky se skříněmi)

  - návrh zatemnění učebny

- úprava stávající učebny přírodopisu ve 3.NP

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - související stavební úpravy s rekonstrukcí úložných prostor (oprava niky se skříněmi)

  - návrh zatemnění učebny

- úprava kabinetu přírodopisu ve 3.NP

  - oprava podlahy a položení nové podlahové krytiny

  - návrh nového osvětlení

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - související stavební úpravy s rekonstrukcí úložných prostor (oprava niky na skříně)

C Jiné stavební úpravy – řemeslná výuka:

- vybudování učebny pěstitelských prací a řemeslné výroby v 1.PP

  - sanace vlhkých konstrukcí (oklepání degradované omítky, aplikace sanačního omítkového systému)

  - oprava omítek

  - vyrovnání podlahy a položení nové podlahové krytiny

  - úprava stávající a vybudování nové elektroinstalace dle potřeby výuky

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - návrh dispozice včetně umístění nových pracovních stolů, úložných prostor a interaktivní tabule

  - bezbariérové zpřístupnění místnosti z chodby mobilní nájezdovou rampou

- vybudování kabinetu pro výuku pěstitelských prací a řemeslné výroby po pravé straně u vstupu do učebny v 1.PP

  - sanace vlhkých konstrukcí (oklepání degradované omítky, aplikace sanačního omítkového systému)

  - oprava omítek

  - vyrovnání podlahy a položení nové podlahové krytiny

  - úprava stávající a vybudování nové elektroinstalace dle potřeby výuky

  - návrh nového osvětlení

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - návrh dispozice včetně umístění pracovního stolu s počítačem

- vybudování přípravny pro výuku pěstitelských prací a řemeslné výroby v dosud průchozí místnosti umístěné za učebnou pěstitelských prací v 1.PP

  - sanace vlhkých konstrukcí (oklepání degradované omítky, aplikace sanačního omítkového systému)

  - oprava omítek

  - vyrovnání podlahy a položení nové podlahové krytiny

  - úprava stávající a vybudování nové elektroinstalace dle potřeby výuky

  - návrh nového osvětlení učebny dle současných předpisů

  - výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - výměna dělící kovové konstrukce za novou

  - návrh dispozice včetně umístění pracovních stolů a úložných prostor

D Jiné stavební úpravy – sklad v suterénu severního křídla:

- vybudování místnosti pro skladování pomůcek a vybavení pro pěstitelskou a řemeslnou výrobu v 1.PP

  - sanace vlhkých konstrukcí (oklepání degradované omítky, aplikace sanačního omítkového systému)

  - oprava omítek

  - oprava podlahy

  - výměna dveří a renovace/výměna zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty

  - úprava osvětlení

E Úpravy v exteriéru:

- instalace bezpečnostního kamerového systému

- sadové úpravy

- oplocení pozemku

Doplňující požadavky

- Je žádoucí, aby nově navržené úpravy respektovaly současné požadavky školy a platnou legislativu (především vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

- Návrh nových vstupních dveří by měl také splňovat požadavky ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování).

- Při návrhu hygienického zařízení nesmí dojít ke snížení stávající kapacity a výsledná kapacita hygienického zařízení celé školy musí splňovat současné předpisy.

- Pokud bude zasahováno do stávajícího hygienického zařízení a dojde k bouracím pracím, je nutná výměna dlažby a obkladů v celé místnosti.

- V učebnách, které budou vybaveny počítači, je nutné navrhnout řešení vedení kabeláže a s tím spojené stavební úpravy podlah a jiných dotčených konstrukcí.

- Vybavení učeben a konektivita budou zajišťovány jinými dodavateli, se kterými je potřeba v rámci návrhu dispozice učeben spolupracovat

- Všechny prostory dotčené stavebními úpravami budou vymalovány a bude proveden následný úklid.

- Dokumentaci včetně rozpočtu je nutné rozčlenit na části dle členění tohoto požadavku (A-E)

- Před zpracování PD je nutná prohlídka všech prostor dotčených stavebními úpravami.

- V případě zjištění neočekávaných skutečností, které nedovolují navrhnout požadované úpravy, bude po konzultaci s investorem navrženo obdobné řešení.

Foto č. 4 – schodiště do 1.PP:

Umístění šikmé zdvihací plošiny

Foto č. 3 – hlavní vstup:

Zrušení schodišťových stupňů

Foto č. 2 – dvorní fasáda:

Umístění výtahu

Foto č. 1 – situace:

Umístění výtahu

Foto č. 1 – dvorní fasáda:

Umístění výtahu

Fotodokumentace:

Schéma č. 1 – dívčí záchody v 1.NP:

Zřízení bezbariérové kabiny

Foto č. 5 – vstup do dílen:

Vyrovnání výškového rozdílu